## Tabelle1
Auswahl HV und Speichergröße in Abhängigkeit der Heizlast |  |  |  | Rechenblatt entsperren (Excel 2010): Überprüfen/Blattschutz aufheben (alles ohne Passwortschutz)
|  | rot/gelb sind Rechenfelder, nicht ändern |  |  |  |  | blau/grau sind Eingabefelder und änderbar | [6 empty] | ALL © by HJH
Heizlast ist die gemittelte Leistung [kW] welche bei tiefster, angenommener Außentemperatur 24h lang benötigt wird um ein Gebäude auf der gewünschten Innentemperatur zu halten
| Link Funktion Holzvergaser : | http://www.holzvergaser-forum.de/index.php/heizungstechnik-und-hintergrund/einsteigerhilfe
| Link zur Ermittlung der Heizlast von BOSY : | http://www.bosy-online.de/Heizlastberechnung_nach_DIN_EN_12831.htm
| Ursprung neue Schweizer Formel: | http://www.minergie.ch/leistungsgarantien.html
| Dimensionierungshilfe Umwälzpumpen: | http://www.minergie.ch/tl_files/download/pumpen.pdf
| Erklärung Heizlast in WIKIPEDIA : | http://de.wikipedia.org/wiki/Heizlast
| Heizlast (WW+Hz.) bei Raumtemperatur und tiefster Außentemperatur |  |  |  |  | RT | 21 | °C | AT | -15 | °C |  | 8.45 | kW
Ausführung Holzvergaser
| gewählte Größe des HV, (Wärmeleistung) | [11 empty] | 25 | kW
| Füllraum im HV [Fr] (s.Hersteller) | Type: | VIGAS 25kW |  |  |  | Füllgrad |  |  | 85 | % |  | 120 | Ltr. | Atmos | Künzel | Strebel
| Brennstoff Schüttgewicht in kg pro Liter Füllraum | Nadel 0,17;Buche 0,25;Eiche 0,29 | [10 empty] | 0.25 | kg/Ltr.Fr | Attack |  | Windhager
| Brennstoff Heizwert (4,156 kWh/kg bei ca. 16% Wasser) | [11 empty] | 4.156 | kWh/kg | Buderus | Öfen
| Wirkungsgrad Wärmeerzeugung bis Einbringung in den Speicher (0,6…0,85) | [11 empty] | 0.85 |  | ETA _Paradig | Orlanski
| Speichertemperaturen | [13 empty] | Fröling | Proburner
| Ladetemperatur zum Speicher (75…83°C) | [11 empty] | 80 | °C | Guntamatic
| mitlere Rücklauftemperatur zum Speicher (25…70°C) | [11 empty] | 44 | °C | HDG | Vigas
| Wärmebedarf | [13 empty] | Herlt | Viessmann
| benötigter Energiebedarf bei tiefster Außentemperatur in 24 h | [11 empty] | 202.8 | kWh | Herz
| Im Füllraum vorhandene Brennstoffenergie bei 1 Füllung | [11 empty] | 105.978 | kWh
Betriebszeit HV in 24h
| Wärmeenergie des Brennstoffes zum Speicher bei 1 Füllung (106 kWh x 0,85) . | [11 empty] | 90.0813 | kWh
| Füllungen HV in 24h bei tiefster AT (Kontrolle alle 2-3h) | [11 empty] | 2.2513 | Füllungen/24h
| Brennzeit für 1 Füllung | [11 empty] | 3.6033 | h
| Betriebszeit HV in 24h | [11 empty] | 8.112 | h
Speichergröße
| benötigte Wärmeenergie zur Einlagerung im Speicher für den Aus-Zeitraum des HV | [11 empty] | 134.2536 | kWh
| errechnete Mindestgröße des Speichers bei Einmalheizen(bei Heizen mit Abwesenheit s. unten Blatt 3) | [11 empty] | 3301 | Ltr.
| benötigte Wärmeenergie zur Einlagerung im Speicher für 24 h |  |  |  | 202.8 | kWh |  | Speichergröße dazu |  |  |  |  | 4987 | Ltr.
Ausrechnung bei geänderter Außentemperatur
| Wärmebedarf bei einer geänderten AT von: | -3 | °C |  | Heizlast dabei | 5.6333 | kW |  |  | Wärmebedarf bei -3°C |  |  | 135.2 | kWh gesamt
| Ein Speicher von 3301 Ltr. reicht bei -3 °C AT für einen Energiebedarf von (nach Füllzeit) | [7 empty] | 0.993 | Tage'n bzw. |  |  | 23.832 | Std.
| Die Anlage wird mit 25 kW Leistung des HV geladen, Leistung in den Speicher : |  |  |  |  | 19.3667 | kW | Leistung in die Heizung |  |  |  |  | 5.6333 | kWh
| Damit ist der Speicher gefüllt nach : | 6.9322 | Std.(Lz.HV) |  | Nachheizen spätestens nach | [7 empty] | 30.7642 | h
geänderte Speichergröße zur Heizlast von 8,45kW und Außentemperatur von -15°C
| vom Anwender vorgesehene Speichergröße, getrennte Rechnung (Speichergröße in obiger Rechnung 3301 Ltr.) | [11 empty] | 3000 | Ltr.
| Wärmeenergie bei 80/44 °C VLT/RLT im 3000 Ltr. Speicher | [11 empty] | 122.0607 | kWh
| Diese Energie ist ausreichend zum Heizen für (danach muß wieder angeheizt werden) | [11 empty] | 14.4451 | h
| Zum Laden des Speichers benötigte Füllungen des HV (ohne zusätzliche Heizenergie, nur HV in Speicher) | [11 empty] | 1.355 | Füllungen
Fördermenge Umwälzpumpe, Verrohrung der Anlage
Das Regelventil der Rücklaufanhebung ist auf die unten gewählte Anlagenfördermenge auszuwählen. Kvs-Wert beachten!
| Die Formel des Wärmestroms : Q= m*cp*dTemp*γ |  | Q=Wärmeenergie;m=Masse; cp=1,163 Wh / kg K; dTemp= Temp.-Differenz; γ=Wichte(Gamma)
| Fördermenge Umwälzpumpe bei 25 kW und | 10 | °K (VL-RL) |  | 2213 | Ltr./h Ström.-geschw. bei 27,2mm I-D.Rohr | [6 empty] | 1.0579 | m/Sek.
| Verrohrung HV ---> Speicher; Innendurchmesser (zölliges Rohr) |  |  |  |  | 27.2 | mm (1 " )
Auslegung Regelventil Rücklaufanhebung
| Auslegung Regelventil Rücklaufanhebung bei Diff. 10 °K gleich-größer als Kvs-Wert | [11 empty] | 2213 | Ltr./h
| Fördermenge im Speicherkreis bei 44°C RLT und 25 kW |  |  |  | 614.7 | Ltr./h Strömungsgeschw. | [6 empty] | 0.34785 | m/Sek.
PUMPE UND ROHRE NICHT NACH DIESER FÖRDERMENGE AUSLEGEN!!
| Verrohrung HV ---> Speicher; Innendurchmesser CU bzw. (zölliges Rohr) |  |  |  | 25 | mm (1 " )
| gesamter Wasserinhalt der Anlage ca. |  |  |  | 4000 | Ltr. |  | Größe Ausdehnungsgefäß |  |  |  |  | 600 | Ltr.(aufrunden)
A.-Gefäß immer größer als 150Ltr. pro 1000Ltr. Wassermenge auswählen, auch Druckhaltung mit Umpumpsystem möglich.
Link zum Umpumpsystem (Druckregelung statt Ausdehnungsgefäß [ADG] ) :
http://www.holzvergaser-forum.de/index.php/forum/pufferspeicher/50425-ausdehnungsautomat-fuer-grosse-pufferspeicher#70359
| Benötigte Leistung um eine Wassermenge zu erhitzen | [11 empty] | unabhängige Rechnung 1
| Wasser-Erwärmung von | 500 | Ltr.
| Anfangstemperatur von | 30 | °C |  |  |  | bis zu einer Endtemperatur von | [5 empty] | 60 | °C
| entsprechend einer Temperaturdifferenz von | 30 | °K |  |  |  |  | zu erwärmen benötigt man |  |  |  |  | 17.1444 | kWh
| Verrohrung Innendurchmesser | 20 | mm |  |  |  | dazu muß eine Leistung von | [5 empty] | 10 | kW
| Strömungsgeschw.bei 20 mm ID und 10 kW | 0.25787 | m/s |  |  |  |  | eine Zeit von |  |  |  |  | 1.7144 | Std. in Betr.sein
unabhängige Rechnung 2
| erzeugte Wärmeleistung | 22 | kW |  |  |  | Betriebszeit der Wärmeleistung | [5 empty] | 1 | h
| Anfangstemperatur von | 50 | °C |  |  |  | bis zu einer Endtemperatur von | [5 empty] | 70 | °C
| entsprechend einer Temperaturdifferenz von | 20 | °K |  |  |  | erzeugte Wärmeenergie | [5 empty] | 22 | kWh
[7 empty] | erwärmte Wassermenge | [5 empty] | 967.7595 | Ltr./h
Weitere Link's (Holzvergaser-Forum) :
| http://www.holzvergaser-forum.de/index.php/forum/schornstein/50533-stammtisch-diskusion-esse-feucht-holz-egal#72062 | [12 empty] | Tool f. Holzheizer
| http://www.holzvergaser-forum.de/index.php/forum/regelung-und-verbrennung/43176-umbau-orligno200-80kw#43518 | [12 empty] | Hydr.,Allgem.
| http://www.holzvergaser-forum.de/index.php/forum/mein-heizungsprojekt/49822-alter-hv-tuts-nicht-mehr-so-richtig#62388 | [12 empty] | Fragen
| Bilder Umbau eigene Anlage siehe "SIGNATUR HJH" | [12 empty] | Bilder
| http://www.holzvergaser-forum.de/index.php/forum/vigas-allgemein/50072-holzvergaser-kommt-nicht-auf-temperatur#64825 | [12 empty] | HV Kauf
| http://www.ibo-plan.de/tools/umrechnen-der-heizkoerperleistung-online#heizkoerper-waermeleistung | [12 empty] | Heizkörp.umrechnen
| http://www.u-wert.net/berechnung/waermebedarf/ | [12 empty] | Wärmebedarf
| http://www.heizlast.de/rohrdim | [12 empty] | Rohrdimensionierung
Benötigte Leistung des HV bei einer gewünschten Abwesenheit und tiefster AT
| Gewünschte Dauer der 1.Heizzeit aus Speicher mit 1x HV-Betrieb (z.B. bei Abwesenheit) | [11 empty] | 12 | h | 300
| Benötigte Wärmeenergie für diese Zeit von 12 h | [11 empty] | 101.4 | kWh | 101.4
| Laufzeit des HV mit 1 Füllung aus obiger Angabe "gewählter HV" | [11 empty] | 4.056 | h | 4.056
| Benötigte Mindestleistung des HV (gleiche Leistung wie bei Einmalheizen) | [11 empty] | 25 | kW
| Damit benötigte Energieeinlagerung im Speicher für |  | 8 | h | entsprechend | [7 empty] | 67.6 | kWh
| Erforderliche Mindestspeichergröße für diese Zeit (Mindest-Speichergröße für 1 Abbrand) | [11 empty] | 1662 | Ltr.
Mögliche und tatsächliche Betriebszeit HV
| Verbleibende mögliche Betriebszeit des HV innerhalb der 24h eines Tages | [11 empty] | 12 | h
| benötigte Gesamt-Betriebszeit um Tagesenergie zu erzeugen | [11 empty] | 8.112 | h
Aufgeteilte Heiz-/Abwesenheitszeit
1. Heizzeit während Abwesenheit 4,1 h
Abwesenheit inkl. 1. Heizzeit 12 h; Heizen aus Speicher ca. 7,9 h
Rest-Heizzeit nach Abwenheit 4,1 h
Heizen aus Speicher nach Abwesenheit und HV aus, ca. 7,9 h
Energieerzeugung für Restzeit
| Zu erzeugende Restenergie für die verbleibenden 12 h | [11 empty] | 101.4 | kWh
| Damit benötigte Energieeinlagerung im Speicher für |  | 7.944 | h | entsprechend | [7 empty] | 67.1268 | kWh
| Erforderliche Mindestspeichergröße für diese Zeit (Mindest-Speichergröße für restlichen Abbrand) | [11 empty] | 1651 | Ltr.
Erforderliche Speichergröße beim Heizen mit Abwesenheit (Aufteilung der Heizzeiten)
| Benötigte Mindest-Speichergröße für 24-h Betriebszeit | [11 empty] | 1662 | Ltr.
|  | rot/gelb sind Rechenfelder, nicht ändern |  |  |  |  | blau/grau sind Eingabefelder und änderbar
Ausrechnung für Ausdehnungsgefäß (ADG)
| Auslegung Ausdehnungsgefäß |  |  | gesucht: |  | Größe A.-Gef. |  |  | gesucht |  |  | gesucht
| Wassermenge Gesamtanlage |  |  |  |  | 3000 | Ltr. |  | Anfangs- |  |  | Enddruck
| Ausdehnung von 10°C bis |  |  |  |  | 95 | °C |  | druck
| Ausdehnung von 100 Ltr. bei 10°C bis 95°C um |  |  |  |  | 3.93 | Ltr.
| Ausdehnungsvolumen |  |  | AV |  | 117.9 | Ltr.
| Anfangsdruck kalt bei 10°C |  |  | AD |  | 1.5 | bar |  | 1.5004 | bar |  | 1.5 | bar
| max. Enddruck bei 95°C |  |  | ED |  | 2 | bar |  | 2 | bar |  | 1.9994 | bar
| Größe Ausdehnungsgefäss |  |  | NV |  | 471.6 | Ltr. |  | 472 | Ltr. |  | 472 | Ltr.
Auswahl immer größer wie Ausrechnung, nicht kleiner!
Um Kavitation der Pumpen zu vermeiden Anfangsdruck > 1,1bar wählen!
Wasserausdehnung in % in Abhängigkeit von der Vorlauftemperatur (bezogen auf 10°C)
|  | tv °C | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |  | 100
|  | n % | 0.4 | 0.75 | 1.17 | 1.67 | 2.24 | 2.86 | 3.55 | 3.93 |  | 4.31
Dichte von luftfreiem Wasser
°C | Wichte pro m³
|  |  | 80 | Gesuchte Wassertemperatur
|  |  | 80 | Wert gerundet
0 | 999.84 |  | 30: 971.79; 40: gesuchter Wert für 1 m³
1 | 999.9 |  | 30: 0.97179; 40: gesuchter Wert für 1 dm³
2 | 999.94
3 | 999.96
4 | 999.97 |  | 30: 60; 40: Gesuchte Wassertemperatur
5 | 999.96 |  | 30: 60; 40: Wert gerundet
6 | 999.94 |  | 30: 983.19; 40: gesuchter Wert für 1 m³
7 | 999.9 |  | 30: 0.98319; 40: gesuchter Wert für 1 dm³
8 | 999.78
9 | 999.78
10 | 999.7 |  | 30: 70; 40: Gesuchte Wassertemperatur
11 | 999.6 |  | 30: 70; 40: Wert gerundet
12 | 999.5 |  | 30: 977.76; 40: gesuchter Wert für 1 m³
13 | 999.38 |  | 30: 0.97776; 40: gesuchter Wert für 1 dm³
14 | 999.24
15 | 999.1
16 | 998.94
17 | 998.77
18 | 998.59
19 | 998.4
20 | 998.2
21 | 997.99
22 | 997.77
23 | 997.54
24 | 997.29
25 | 997.04
26 | 996.78
27 | 996.51
28 | 996.23
29 | 995.94
30 | 995.64
31 | 995.34
32 | 995.02
33 | 994.7
34 | 994.37
35 | 994.03
36 | 993.68
37 | 993.32
38 | 992.96
39 | 992.59
40 | 992.21
41 | 991.81
42 | 991.41
43 | 991.01
44 | 990.61
45 | 990.21
46 | 989.77
47 | 989.338
48 | 988.902
49 | 988.466
50 | 988.03
51 | 987.562
52 | 987.094
53 | 986.626
54 | 986.158
55 | 985.69
56 | 985.19
57 | 984.69
58 | 984.19
59 | 983.69
60 | 983.19
61 | 982.662
62 | 982.134
63 | 981.606
64 | 981.078
65 | 980.55
66 | 979.992
67 | 979.434
68 | 978.876
69 | 978.318
70 | 977.76
71 | 977.176
72 | 976.592
73 | 976.008
74 | 975.424
75 | 974.84
76 | 974.23
77 | 973.62
78 | 973.01
79 | 972.4
80 | 971.79
81 | 971.154
82 | 970.518
83 | 969.882
84 | 969.246
85 | 968.61
86 | 967.948
87 | 967.286
88 | 966.624
89 | 965.962
90 | 965.3
91 | 964.616
92 | 963.932
93 | 963.248
94 | 962.564
95 | 961.88
96 | 961.174
97 | 960.468
98 | 959.762
99 | 959.056
100 | 958.35
100 | 0.59
| 1624.322 | faches Volumen des Dampfes bei 1013mbar
In Anlagen mit Umwälzpumpen sollten die Richtwerte für Druckgefälle bei Pumpen-Warm-Wasser-Heizungen betragen:
R = 0,5 mbar/m ... R = 3 mbar/m (50 Pa/m ... 300 Pa/m) (aus Bosy)
In Abwandelung von obigem Druckgefälle, damit mangelnder Kentnisse der Verhältnisse vor Ort, wird in dieser Rechnung die Strömungsgeschwindigkeit um die 0,5m/Sek. (0,3...1,0m/s) festgelegt.
(Genauere Angaben der Druckverluste erhält man durch Auswertung der tatsächlich verlegten Rohre und Anlagenteile)
Freeware Rohrdimensionierung:
http://www.heizlast.de/rohrdim
ACHTUNG!
Andere HV-Typen haben andere Füllräume und damit andere Brennzeiten bei gleicher Leistung!
kg/LFr=kg/Liter Füllraum
Brennstoff Schüttgewicht schwankt von
0,12...0,35 kg/Ltr.Fr
(Bretter...Eiche)
Der Heizwert des Brennstoffes ist abhängig von der Feuchte und muss immer auf das Gewicht (kg) bezogen werden.
Zuluftöffnung bis 50kW : =>150 cm2
entspricht einem Rohr-Innendurchmesser von => 138mm
Die Ladetemperatur zum Speicher ist abhängig vom Type des HV und wird durch Abschaltpunkte von Sicherheitseinrichtungen bestimmt.
Bei der Auswahl der HV-Leistung berücksichtigen:
Die angenommene Außentemperatur ist nur an wenigen Tagen im Jahr.
Alle Angaben ohne Gewähr, Die gesamte Ausrechnung muss durch den örtlichen Installateur bestätigt werden.
Die notwendige HV- Größe und Speichergröße ist abhängig von:
1) Heizlast des Hauses
2) Leistung HV
3) Größe Füllraum HV
4) Rücklauftemperatur der Heizung
5) Anzahl der gewünschten Auflegeintervalle
Note on N12: hjh: Über den gemittelten Jahresverbrauch und der neuen Schweizer Formel die daraus berechnete Heizlast in kW hier eintragen
Note on N14: hjh: Hier die Leistung in kW des ausgewählten HV eintragen
Note on K15: hjh: mögliche Ausnutzung des vorhandenen Füllraumes
Note on N15: hjh: Den Füllraum aus den Herstellerangaben hier übernehmen in Liter bzw. dm³ siehe auch Auswahl rechts
Note on Q15: hjh: ATMOS Sz. Kein O2 S 22 100Ltr. S 25 100Ltr. S 32 140Ltr. S 40 140Ltr. S 50 180Ltr. S 70 180Ltr. GS20 85Ltr. GS25 125Ltr. GS32 125Ltr. GS45 170Ltr. GSX50 210Ltr. GSX70 210Ltr.
Note on R15: hjh:KÜNZEL HV Insolv. Druckgebl.+Lamb 17kW 95L 24kW 122L 30kW 162L 40kW 162L 50kW 210L Saugzug+Lamb 17kW 95L 24kW 122L 30kW 162L 40kW 162L 50kW 210L
Note on S15: hjh: Strebel AT TT20 150Ltr. TT25 150Ltr. TT30 150Ltr. TT40 190Ltr. TT40S 290Ltr. TT50 290Ltr. TT60 290Ltr. TT70 290Ltr.
Note on N16: hjh: Hier wird ein gemittelter Erfahrungswert des Schüttgewichtes pro Liter(dm³) Füllraum (Fr) eingetragen. Bretter ca. 0,130 bis Eiche 0,300
Note on Q16: Attack Sz. DP 25; 125Ltr. DP 35; 158Ltr. DP 45; 190Ltr. DP 75; 360Ltr. DP 95; 440Ltr. DPX :Standard, Profi, Lambda DPX 15; 072Ltr. DPX 25; 125Ltr. DPX 30; 158Ltr. 1 1/2"; 7,8kg/h; 3h DPX 35; 158Ltr. DPX 40; 190Ltr. DPX 45; 190Ltr.
Note on S16: hjh: Windhager Premium Füllr. Wasser LWP 18 176Ltr. 127Ltr. >8500€ LWP 25 176Ltr. 127Ltr. LWP 30 176Ltr. 127Ltr. LWP 36 226Ltr. 147Ltr. LWP 50 226Ltr. 147Ltr.
Note on N17: hjh: Heizwert des verwendeten Brennstoffes hier eingeben. 4,156 kW/kg entspricht ca. 16% Wassergehalt.
Note on Q17: hjh:Buderus Logano S161 24kW 120Ltr. S261 18kW 90Ltr. S261 20kW 170Ltr. S261 30kW 170Ltr. S261 40kW 170Ltr.
Note on R17: hjh: Ofen Leistung - Brennst. W10/L5kW - 4,5 kg
Note on N18: hjh: Der hier einzutragende Wirkungsgrad setzt sich zusammen aus dem feuerungstechnischen Wirkungsgrad und den Abstrahlverlusten des HV als auch der Leitungen bis zum Speicher. Bundesweit liegt der Öl-Verbrauch 08/09 bei Gebäudegröße 200...300qm bei 15,1l/qm*a (zzgl. WW-Anteil), und der durchschnittlich Jahresnutzungsgrad lag bei 75%.
Note on Q18: hjh: ETA SH O2 Sz. Füllr. Wasser SH20 150L 110L SH30 150L 110L SH40 223L 170L SH50 223L 170L SH60 223L 170L Paradigma SH20 150Ltr. 110L SH30 150Ltr. 110L SH40 225Ltr. 170L SH50 225Ltr. 170L SH60 225Ltr. 170L
Note on R18: hjh:ORLANSKI Orlingo 200 18kW - 85Ltr. 25kW - 120Ltr. 40kW - 185Ltr. 93L Wa 60kW - 310Ltr. 80kW - 465Ltr.
Note on Q19: hjh: Fröling S4 Turbo kW Füllr Wass 15 kW 145 Ltr. 115 22 kW 145 Ltr. 115 28 kW 145 Ltr. 115 34 kW 190 Ltr. 175 40 kW 190 Ltr. 175 50 kW 200 Ltr. 170 60 kW 200 Ltr. 170
Note on R19: hjh: Proburner o.L. 18kW 85Ltr. 25kW 120Ltr. 40kW 185Ltr. 60kW 310Ltr. 80kW 465Ltr. Mit Lambda 25kW 120Ltr. 45kW 185Ltr.
Note on N20: hjh: Die max.mit dem HV gefahrene Vorlauftemperatur hier angeben.
Note on Q20: hjh: Guntamatic Biosmart 14kW - 100Ltr 22kW - 100Ltr.
Note on N21: hjh: Die in den Speicher zurück geführte Rücklauftemperatur
Note on Q21: hjh:HDG EURO kW Füllr Wasser 30 220 178 40 220 178 50 220 178
Note on R21: hjh: VIGAS alt Gebl. 14,9kW 120Ltr. 25kW 120Ltr. 40kW 185Ltr. 50kW 315Ltr. 80kW 483Ltr. Neu E/LC O2 Gebl. kW Füll Wass 16 80Ltr. 60 25 116Ltr. 75 40 180Ltr. 93 60 310Ltr. 180 100 455Ltr. 215
Note on Q22: hjh: Herlt Füllr. Speich Anschl HV 14; 300/0L; 1" HV 22; 150/2500L; 1" HV 35; 250/4000L; 1" HV 49; 500/6000L; 1,5" HV 65; 500/7500L; 1,5" HV 145; 1200/15000L; 2"
Note on R22: hjh:Viessmann Vitolligno 200S Leistung Füllr. Wasser 20Kw 169 Ltr. 150 Ltr. 30Kw 169 Ltr. 150 Ltr. 40Kw 211 Ltr. 160 Ltr. 50Kw 211 Ltr. 160 Ltr.
Note on N23: hjh: Die durch die Heizlast sich ergebende Wärmeenergie für 24 Stunden bie tiefster Außentemperatur und gewählter Raumtemperatur
Note on Q23: hjh:Herz LSM11 Sprungsonde BC18 90Ltr. BC20 170Ltr. BC30 170Ltr. BC40 170Ltr.
Note on N27: hjh: Anzahl der Füllungen des HV innerhalb von 24 Stunden
Note on N28: hjh: Brennzeit des HV bei 1 Füllung des oben angegebenen Brennstoffes
Note on N29: hjh: Die Gesamt-Brennzeit des HV um die gesamte Wärmeenergie für 24 h bei tiefster AT zu erzeugen
Note on N32: hjh: Diese Mindestgröße des Speichers deckt die benötigte Wärmeenergie für den Rest der 24 Stunden eines Tages nach dem Aus des HV.
Note on C35: hjh: Ausrechnung bei einer anderen hier angegebenen Außentemperatur
Note on G35: hjh: Neue Heizlast bei der links angegebenen Außentemperatur
Note on N35: hjh: Wärmebedarf bei der links angegebenen Außentemperatur
Note on D38: hjh: Lz.HV = Laufzeit Holzvergaser
Note on N40: hjh: Freie Ausrechnung bei einer selbst gewählten Speichergröße
Note on C47: hjh: Aus der sich im Betrieb erzeugten Differenztemperatur des HV (VLT-RLT) ergibt sich die benötigte Mindestfördermenge der eingesetzten Umwälzpumpe. Dabei sollte der Sollwert der Rücklauftemperaturanhebung (wegen des Kondensatpunktes im Rauchgases von ca. 62°C) größer als 65...68°C gewählt werden. ACHTUNG! Bei gefülltem Speicher erfolgt ein Temperatursprung um die gewählte Differenztemperatur! z.B. Diff.Temp. 10°K --> Vorlauf springt von 80°C auf 90°C wenn der Speicher voll ist. Deshalb Differenz nicht zu hoch wählen!
Note on F47: hjh: Mindest-Fördermenge Umwälzpumpe. Dabei unbedingt den Druckverlust, auch Förderhöhe genannt, in der Anlage beachten!
Note on N47: hjh: Bemerkungen siehe linke Seite
Note on B48: hjh: CU Rohr I-D 12x1 10 15x1 13 18x1 16 22x1 20 28x1,5 25 35x1,5 32 42x1,5 39 54x2 50 64x2 60 76,1x2 72,1 88,9x2 84,9 108x2,5 103 133x3 127 159x3 153 219x3 213 267x3 261
Note on C48: hjh: Zoll I-D max 3/8 12,5 1/2 16,0 3/4 21,6 1 27,2 1600 1 1/4 35,9 3200 1 1/2 41,8 2 53,0 2 1/2 68,8 3 80,8 4 105,3 5 130,0
Note on G48: hjh: Größe siehe Kommentare in den Feldern links
Note on N50: hjh: Ksv-Wert für 3-Wege-Regelventil Auswahl z.B. Fa. ESBE
Note on F51: hjh: Fördermenge zwischen Speicher und Abzweig RLA (Rücklaufanhebung)
Note on N51: hjh: Bemerkungen siehe linke Seite
Note on F55: hjh: Hier die "gesamte" Wassermenge der Anlage eintragen.
Note on N55: hjh: Mindestgröße Ausdehnungsgefäß Wird das Gefäß kleiner gewählt wird die Druckdifferenz von kalter zu warmer Anlage größer. Auslegungsgrundlage: kalt 10°C ; warm 95°C; Druck dabei kalt 1,33bar ; warm 1,8 bar
Note on B59: hjh: Freie unabhängige Rechnung
Note on B83: hjh: Freie unabhängige Rechnung
Note on N84: hjh: Eintrag der Abwenheit in Stunden bzw. Zeit bis zum nächsten Auflegen
Note on G110: hjh: Inhalt in Liter von: Speicher+Kessel +Heizkörper+Rohre
Note on G111: hjh: max. Temperatur eingeben (bis 95°C) Bitte beachten: Es können Temperaturen von über 100°C entstehen!!
Note on G112: Faktor der Ausdehnung bezogen auf 10°C Anfangstemperatur aus untenstehender Tabelle
Note on G113: hjh: Volumenvergrößerung der Gesamtwassermenge bei angegebenem Temperaturhub
Note on G115: hjh: immer über Vordruck in der Blase! Vorlage 1% vom Volumen. Vordruck > 1,1 bar.
Note on J115: hjh: gesuchter Anfangsdruck bei Angabe Größe A.-Gefäß und Enddruck
Note on M115: hjh: gegebener Anfangsdruck bei Angabe Größe A.-Gefäß und Enddruck
Note on G116: hjh: ca.0,5bar unter Sicherheitsventil!
Note on M116: hjh: gesuchter Enddruck bei Angabe Größe A.-Gefäß und Anfangsdruck
Note on G118: hjh: immer nächst größeres Gefäß auswählen!